Fűtés-Légtechnika

2006.01.12-én lesz a következő írásbeli. Témája a Hőszükséglet számítás és ehhez radiátor választás és annak felületének méretezése.

Hőszükséglet táblázat letöltehető innen:

Hotech   Doc             Mamuth   PDF

Felkerült a Bonus-ban az MSZ 04-140/3 87

Vizsgatételek

1.)	a.	Hőszükségletszámítás

A fűtési hősszükséglet számítás alapelveinek ismerete az MSZ 04-140/3-87. sz. szabvány alapján:

- Külső-belső transzmissziós energiaáram,

- Napsugárzásból származó energiaáram,

- Filtrációs hőszükséglet,

- Méretezési alapadatok,

- Hőérzeti helyesbítések,

- Talajba irányuló transzmissziós energiaáram talajjal érintkező padlószerkezetek esetében.

- Mesterséges szellőztető- és légfűtőberendezések

- Friss levegővel üzemelő szellőzés, légfűtés kialakítása

- Kevert levegővel üzemelő szellőzés, légfűtés kialakítása

Egy ventilátor beépítése esetén

Két ventilátor beépítése esetén

- Mindkét rendszer friss és kevert levegős esetében a szellőztető levegő           mennyiségének meghatározása.

2.)	a.	Hőszükségletszámítás

A fűtési hőszükségletszámítás alapelveinek ismerete az MSZ 04-140/3-87. sz. szabvány alapján:

- Méretezési alapadatok. Hőérzeti helyesbítések,

- Talajba irányuló transzmissziós energiaáram talajjal érintkező padlószerkezetek esetében.

- Hővisszanyerés

- Hővisszanyerő berendezések kialakítása, működési elve

- Hővisszanyerő berendezések hatásfoka

- Hőszivattyúk

3.)	a.	Fűtőtest hőleadók

- Hőleadók feladata, elhelyezkedésükre vonatkozó szabályok

- Csőfűtőtest (csőkígyók, regiszterek) ismertetése: (Szerkezeti kialakítása, jellemző paraméterei)

- Tagos radiátorok jellemzői, paraméterei, szerkezeti kialakítása

- Csőfűtőtestek és tagos radiátorok méretezése, tagszámkorrekció

- Szellőző levegő mennyiségének meghatározása I.

- Nedvességmérleg alapján

- Szennyezőanyag koncentráció alapján

4.)	a.	Fűtőtest hőleadók

- Lapradiátorok ismertetése (szerkezeti kialakítása, jellemzői, paraméterei, méretezésük)

- Csővázas radiátorok ismertetése (szerkezeti kialakítása, jellemzői, paraméterei, méretezésük)

- A radiátorok hőátbocsátási  tényezőjének korrekciója, korrekció szükségessége

- Szellőző levegő állapotváltozása a helyiségben télen és nyáron i-x diagrammon bemutatva

- Szellőzőlevegő mennyiségének meghatározása

- Nyári és téli levegőmennyiség vizsgálata

5.)	a.	Tüzeléstechnika

- Tüzelőanyagok csoportosítása

- Tüzelési alapfogalmak: gyulladási hőmérséklet, égéshő, fűtőérték, tökéletes és tökéletlen égés, gazdaságos tüzelés

- Levegőszükséglet meghatározása

- Keletkező füstgázmennyiség meghatározása

- Szellőztető rendszerek áramlástani méretezése I.

- Légcsatorna keresztmetszetének meghatározása felvett sebesség alapján

- Egyenértékű átmérő értelmezése, meghatározása

6.)	a.	Tüzeléstechnika

- Égés feltétele, tökéletes és tökéletlen égés

- Füstgáz összetétele

- Gazdaságos tüzelés

- Milyen környezeti károsodást okoz a tökéletes és milyent a tökéletlen égés

- Szellőztető rendszerek áramlástani méretezése

- Légcsatorna áramlástani ellenállása (súrlódási és alaki ellenállás)

- Egyenértékű csőátmérő értelmezése, meghatározása

7.)	a.	Hőcserélő készülékek

- Hőcserélő feladata, fajtái, szerkezeti kialakításuk (építőelemes, SKR-X, FÉG-SPIREC (lemezes hőcserélők)

- Közegáramlás iránya szerinti csoportosításuk a készüléken belüli hőátadási jelenség ismertetése hőmérsékleti diagram alapján

- Vízérték fogalma

- Hőcserélő méretezési elvei

- Ventilátorok

- Főbb típusai, jellemzői

- Axiál és radiál ventillátorok kialakítása, jelleggörbéje, szabályozása

8.)	a.	Olajtüzelés

- Tüzeléstechnikai alapfogalmak; dermedéspont, lobbanáspont, viszkozitás

- Tüzelő- és fűtőolajok ismertetése

- Olajégők csoportosítása, működésük ismertetésével

- Olajkazánok kialakítása, üzeme

- Mesterséges szellőztető és légfűtő rendszerek

- Szellőző rendszerek fajtái, feladatuk

- Általános szellőzések kialakítása, levegő be- és kivezetésének szabályai

9.)	a.	Olajtüzelés

- Olajok tárolása

- Föld feletti tárolók kialakítása, telepítése

- Föld alatti tárolók kialakítása, telepítése

- Biztonságtechnikai követelmények

- Levegő összetételének hatása az ember közérzetére

- Levegő alkotóelemei

- Belső levegőminőségű, azt befolyásoló szennyező anyagok

- Szennyezőanyag forráserőssége és mértékegysége (olf)

- Érzékelhető levegőminőség

10.)	a.	Szilárd tüzelésű kazánok

- Öntöttvas tagos kazánok ismertetése (szerkezeti kialakítása, szerelése, szerlvényei)

- Acéllemez kazánok ismertetése, lángdobos kazán, lángcsöves, láng és füstcsöves, vízcsöves kazánok

- Kazánok szerelvényei

- Kazán méretezése

- Szellőző levegő mennyiségének meghatározása

Hőterhelés alapján

- Külső hőterhelés alapján

- Belső hőterhelés alapján

- Méretezés légcsereszám alapján

11.)	a.	Szilárdtüzelésű kazánok

Kazánhatásfokának meghatározása gőz és melegvíz hőhordozóközeg esetén

Vesztségek meghatározása

- Rostély, salak, sugárzási veszteség

- Kéményveszteség

- Füstgázveszteség

- Szellőző levegő állapotváltozása a klímaberendezésben

i-x diagramból való adatok alapja, méretezése

- előfűtőnek

- utófűtőnek

- légnedvesítőnek

12.)	a.	Kémények

- Kémények feladata

- Természetes és mesterséges huzat

- Szilárd tüzelés esetén a füstgázelszívás és levegő aláfúvás

- Porleválasztás

- Por fogalma, fajtái. Össz- és frakcióportalanítási fok

- Légszűrők kialakítása, alkalmazása (nedves és száraz szűrők)

- Porleválasztók kialakítása, alkalmazása

- Ciklonok és filterek

13.)	a.	Kémények

- Kémények feladata

- Kémények méretezése: 	Szilárdtüzelés

Olajtüzelés esetén

- Légtechnikai szerkezetek

Kifúvó és elszívó szerkezetek

- feladata

- fajtái

- szerkezeti kialakítása, hatása a levegő áramlására

14.)	a.	Gravitációs melegvízfűtések

Gravitációs fűtés működési elve, fajtái, légtelenítése és helyi megoldásai

- Lejtési viszonyok

- Méretezési elméleti és gyakorlati végrehajtása

- Légcsatornahálózat nyomásviszonyai

- A nyomásdiagram megszerkesztésének legfontosabb lépései

- Ventilátor választás

- Munkapont és hajtómotor teljesítmény meghatározása

15.)	a.	Fűtési rendszerek biztosításai

- Kazánbiztos feladata

- Tágulási tartály feladata, fajtái, kialakításuk, méretészük

- Biztonsági állványcső feladata, működése, méretezése, szerelése

- Légmozgás alakulása befúvásnál és elszívásnál

- Izometrikus légsugár sebesség eloszlásának változása

- Vetőtávolság fogalma és jelentősége

- Sebesség elosztás elszívásnál

16.)	a.	Fűtési rendszerek biztosításai

- Kazánbiztositás feladata és megoldása

- Biztonsági állványcső és biztonsági szelep feladata, működése, méretezése

- Üzemi engedélyezési, lefúvatási, próbanyomás értelmezése

- Klimatizáló rendszerek

- Klimatizáló rendszerek feladata (központi és egyedi klíma)

- Egyedi klímaberendezések: klímakonvektorok

Helyi elszívók

17.)	a.	Hőterjedés

- Egyszerű és összetett hőterjedés ismertetése

- Hővezetés, hővezetési tényező

- Hővezetési ellenállás

- Hőáramlás

- Hősugárzás

- Hőátadás

- Klimatizáló rendszerk

- Klímaközpont feladata, kialakítása

- Levegőhűtő és nedvesítő elemek működése és szerkezeti kialakítása

- Felületi hűtők

18.)	a.	Hőterjedés módjai

- Összetett hőterjedés ismertetése

- Hőátbocsátás, hőátbocsátási tényező egy- és többrétegű falszerkezetben

- Falsík hőmérséklete

- Klimatizáló rendszerek

- Levegő nedvesítése és hűtése víz leporlasztással

- ábrázolása i-x diagramban

- szerkezeti elemeinek ismertetése, beépítése egy klímaközpontba

19.)	a.	Egyszintes fűtések

- Etázsfűtés működési elve, kialakítása, jellegzetessége, méretezése

- Egyszintes szivattyús fűtések (cirkó vagy állókazán beépítésével) kialakítása méretezése

- Természetes szellőzés

- Működési elve, megvalósítása, jellegzetessége

- A szél hatása és az ebből adódó nyomásviszonyok

- A kürtőhatás káros oldala

20.)	a.	Egycsöves melegvízfűtések

- Fajtái, kialakítási sajátosságok (függőleges elrendezésű, vízszintes elrendezésű, átkötőszakaszos, átfolyós rendszerű)

- Egycsöves fűtés méretezése

- Klimatizáló rendszerek

- Központi klímarendszerek feladata, fajtái

- Hagyományos és nagysebességű klímarendszerek ismertetése

- Klímaszekrények

21.)	a.	Szivattyús melegvízfűtések

- Működési elvek, sajátosságok ismertetése

- Szivattyús fűtések kialakítása, töltése, ürítése, légtelenítés megoldásai, lejtés

- Keringető szivattyú feladata, beépítési lehetőségei, típusai

- Szellőzőlevegő állapotváltozása a klímaberendezésben

Egyes klímaberendezések állapotváltozásai i-x diagramon bemutatva

- Gőzbeporlasztásos klímaberendezés felületi hűtővel

- Vízbeporlasztásos nedvesítés felületi hűtése

- Előkeveréses klímaberendezés

- Utókeveréses klímaberendezés

22.)	a.	Hőtechnikai méretezés

A hőtechnikai méretezés alapelveinek ismertetése az érvényben lévő MSZ 04-140/2-91 számú szabvány alapján

- Falszerkezet hőtechnikai méretezése: hőátbocsátási tényező meghatározása, szabvány által előírt érték külső fal és födém esetén. Külső falban elhelyezett szigetelőanyag szerepe és helyének jelentőség, épület állagvédelme. Hőhidak.

- Mesterséges szellőztető és légfűtő rendszerek

Túlnyomásos, kiegyenlített és depressziós szellőzés:

- működése

- kialakítása

- alaklmazása

23.)	a.	Napenergia hasznosítása

- Passzív és aktív hasznosítás

- Napkollektor feladata, fő részei fajtái

- Napenergia hasznosítása HMV és központi fűtés esetén

- Légcsatornahálózat

- Légcsatorna feladata

- Fajtái: keresztmetszet szerint

Anyaguk szerint

- Különböző anyagú légcsatornák alkalmazási területei, kötései

- Légcsatornahálózat veszteségei, nyomásdiagram szerkesztése

24.)	a.	Szivattyús melegvízfűtések

- Szivattyús melegvízfűtések méretezsése

- Keringetőszivattyú választása

- Tetőtéri kazánházas fűtési rendszerek ismertetése

- Állapotváltozások ismertetése i-x diagramban

- Levegő fűtése, hűtése

- Levegő keverése

- Levegő nedvesítése: adiabatikus nedvesség

25.)	a.	Szivattyús melegvízfűtések nyomásviszonyai

- Nyomott és szívott rendszer fogalma, működése

- Nyomásdiagram ismertetése

- Szivattyús fűtések sajátosságai

- Egyedi szellőztető rendszerek

- Feladata, kialakítása

- Termoventilátor, tetőventilátor alkalmazása

26.)	a.	Sugárzőfűtések

- Mennyezetfűtés és falfűtés kialakítása

- Padlófűtés jellemzői, készítésének általános szabályai, padló felületi hőmérséklete

- Padlószerkezet kialakítása, száraz, nedves beépítés módjának ismertetése

- Csővezeték rögzítési technológiái, fűtőcső nyomvonalának kialakítása, szempontjai

- Méretezése

- Léghevítők

- Feladata, kialakítása, beépítése

- Léghevítő teljesítményének meghatározása

27.)	a.	Hőátvevő központok

- Forróvíz üzemű hőközpontok kialakítása, szerkezeti elemei, működése

- Közvetett és közvetlen kapcsolás ismertetése

- Hővisszanyerés

- Hővisszanyerő berendezések kialakítása, működési elve

- Hővisszanyerő berendezések hatásfoka

- Hőszivattyúk

28.)	a.	Hőátvevő központok

- Gőzüzemű hőközpontok kialakítása, szerkezeti elemei, működése

- Közvetett és közvetlen kapcsolás ismertetése

- Ventilátorok

- Feladata, fajtái, alkalmazásuk

- Fordulatszám-változás hatása a ventilátor alapadataira

29.)	a.	Kisnyomású gőzfűtések

- Működés alapelve, fajtái

- Kazánbiztosítás (biztonsági állványcső ismertetése)

- Alsó és felső elosztású, száraz, nedves és vegyeskondenzű gőzfűtés

- Zajcsillapítás

- Zajcsillapítók feladata, megoldásai, beépítése a légtechnikai rendszerkbe

30.)	a.	Kisnyomású gőzfűtés

- Száraz, nedves, vegyes kondezű gőzfűtés kialakítása

- Kondenz visszatáplálás módjai

- Szivattyús kondezvíz visszatáplálás kialakítása, működése

- Természetes szellőzés

- Működése, nehézségei

- Csarnokszellőzés, levegő bevezetése télen és nyáron

- Semleges vonal jelentősége, nyomás eloszlás ismertetése